## Planungsübersicht
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
zukünftiger Termin | 2031 |  | KLIMASCHUTZPLAN
umgesetzt | 2032 |  | Planungsübersicht | 2026 | Stand: | 2026-08-31
wird laufend umgesetzt | 2033 |  | Matthias-Claudius-Gymnasium
in Umsetzung (Anfang) | 2034
in Umsetzung (Mitte) | 2035 |  |  | Jahr | Emission [%] [kg] |  |  | CO2-Einsparungen [kg]
in Umsetzung (Ende) | 2036 |  | Ausgangsjahr: | 2022 | 100 | 475480 | Handlungsfeld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
bisher nicht umgesetzt | 2037 |  | CO2-Einsparziel: | 2030 | 25 | 356610 | Übergreifend:
| 2038 |  | CO2-Einsparziel: | 2045 | 50 | 237740 | Wärme: | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424
| 2039 | [5 empty] | Strom: | 4375 | 10098 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405
| 2040 | [5 empty] | Abfall: |  |  | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945
| 2041 | [5 empty] | Beschaffung:
| 2042 | [5 empty] | Ernährung:
| 2043 | [5 empty] | Mobilität:
| 2044 | [5 empty] | Summe: | 73799 | 79522 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774 | 98774
2045
|  |  | Handlungsfeldübergreifender Bereich |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü1 | Eine Klimaschutzbeauftragte ist benannt und koordiniert die Planung und Umsetzung des Klimaschutzplans | 2021 | wird laufend umgesetzt | Schulleitung | Klimaschutzbeauftragte |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü2 | Eine zentrale Ziel- und Leistungsvereinbarung (ZLV) zu Klimaschutz ist definiert | 2022 | umgesetzt | Schulleitung | Klimaschutzbeauftragte
|  | Ü3 | Eine Schulentwicklungsgruppe (AG) Klima, bestehend aus Vertretung der Schulleitung, Klimaschutzbeauftragter, 3 weiteren Kolleg:innen ist etabliert und trifft sich mind. 6 x pro Schuljahr zur Planung, Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen | 2022 | umgesetzt | Schulleitung | AG Klima
|  | Ü4 | In den Klassen 5-10 werden jährlich zwei Klimasprecher:innen gewählt, sog. "Captains of the future". Diese treffen sich regelmäßig und bilden Arbeitsgruppen | 2022 | wird laufend umgesetzt | AG Mitglied Nr. 2 | Klassenlehrer:innen
|  | Ü5 | Regelmäßige Treffen (mind. 2 x pro Schuljahr) der Captains of the future zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen, Kleingruppentreffen der jeweiligen AG mit Klimaschutzbeauftragter / AG Klima | 2022 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Klimaschutzbeauftragte, AG Klima, Captains of the future
|  | Ü6 | Klimaschutzaktivitäten werden regelmäßig nach innen (Schul- und Lehrerkonferenz) und nach außen kommuniziert (Schulhomepage, Informationsvitrine, Elterninformationen u.a.) | 2021 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü7 | Der Hausmeister ist regelmäßig im Klima-Team eingebunden | 2021 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Klimaschutzbeauftragte, Hausmeister |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü8 | Der Hausmeister liest die Energiever- bräuche regelmäßig ab und dokumentiert diese für Schulöffentlichkeit, Gebäudemanagement | 2022 | bisher nicht umgesetzt | Hausmeister | Hausmeister |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü9 | Es gibt ein schulinternes Meldesystem für energetische „Schlupflöcher", NEU: jetzt digital als Iserv-Modul | 2021 | wird laufend umgesetzt | AG Mitglied Nr.1 und Captains of the Future, Hausmeister | Hausmeister, Kolleg:innen, Schulleitung, SBH
|  | Ü10 | Nutzung der Angebote zur Klimawoche (Bsp. Wetter.Wasser.Waterkant (WWW)) | 2023 | wird laufend umgesetzt | AG Mitglied Nr.1 und Captains of the Future, Hausmeister | Schulleitung, Captains of the future, Hausmeister |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü11 | Schüler:innen der Klassen 5 und 6 sind als Energie-Detektive (Captains of the Future) ausgebildet und tätig | 2022 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Schüler:innen der Klassenstufe 5 und 6
|  | Ü12 | Es sind Hinweisschilder in jedem Klassenraum angebracht, die zu angemessenem Umgang mit Strom, Heizen/Lüften und Mülltrennung auffordern | 2022 | wird laufend umgesetzt | AG Mitglied Nr.2 | Captains of the future
|  | Ü13 | Nutzung der Angebote zur Klimawoche (Bsp. Wetter.Wasser.Waterkant (WWW)) | 2021 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Klassenstufen 5-10, je nach Verfügbarkeit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü14 | Klimaschutz wird thematisch in mindestens einem Jahrgang zur Projektwoche - mindestens aber an einem Tag - verankert. Darüber hinaus werden schulinterne Klimatage etabliert | 2025 | wird laufend umgesetzt | AG Klima | AG Klima, Captains of the future, Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü15 | Wettbewerbe zu Klimaschutzthemen werden geplant und umgesetzt; NEU: Stickerwettbewerb 2026 | 2025 | in Umsetzung (Mitte) | AG Klima | AG Klima, Captains of the future
|  | Ü16 | Schulinternes Curriculum für das Aufgabengebiet Umwelterziehung ist entwickelt und wird umgesetzt | 2025 | in Umsetzung (Ende) | Fachleitungen, Klimaschutzbeuftragte | Schulleitung, Fachleitungen und Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü17 | Teilnahme an anderen Programmen für Klima- und Umweltschutz: Energie hoch 4; Umweltschule | 2021 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü18 | E4-Prämien werden für Klima- schutzaktivitäten genutzt; Prämie und Verwendung wird in Lehrerkonferenz thematisiert | 2023 | in Umsetzung (Anfang) | Klimaschutzbeauftragte | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü19 | Verschoben aus 2024: Die Schüler:innen der Jahrgänge 5-11 er- und überarbeiten Hinweisschilder, in denen zum Klimaschutz aufgefordert wird | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | AG Mitglied Nr.2 | Schüler:innen der Jahrgänge 5-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü20 | Hinweise zum wassersparenden Ver- halten in den Toilettenräumen anbringen | 2025 | in Umsetzung (Anfang) | AG Mitglied Nr. 2 | Schüler:innen, AG Klima
|  | Ü21 | Verschoben aus 2025: Umfangreiche Baumaßnahmen; Schulhofbegrünung (und naturnahe Umgestaltung im Zuge des Neubaus) wird eng geplant und abgestimmt mit Beratung des LI Experten | 2030 | zukünftiger Termin | AG-Mitglied Nr. 2 | AG Klima, LI, Schulleitung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü22 | Klimaschutzaspekte werden bei Neubau mitbedacht (bspw. Photovoltaikanlage) | 2024 | in Umsetzung (Anfang) | Schulleitung | AG Klima, SBH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ü23 | NEU: Aktuelle Klimaschutzaktivitäten der Schule werden über SDUI-News mit der Schulgemeinschaft geteilt | 2024 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | AG-Klima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Handlungsfeld Wärme |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424 | 69424
|  | W1 | Räume mit Hinweisen auf entsprechende Solltemperaturen versehen | 2024 | in Umsetzung (Anfang) | Klimaschutzbeauftragte | Captains of the future |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | W2 | Temperaturen in Unterrichtsräumen, Fluren etc. werden in regelmäßigen Abständen kon- trolliert (Abgleich mit Temperaturvorgaben) | 2023 | in Umsetzung (Anfang) | AG-Mitglied Nr.3 | AG Klima, Captains of the Future | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053
|  | W3 | Thermometer in allen Räumen anbringen und in regelmäßigen Abständen kontrollieren (bei Bedarf erneuern) | 2023 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Hausmeister, Captains of the Future |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | W4 | Temperaturmessungen mit Datenloggern in Heizperiode um Heiz- und Absenkbetriebszeiten zu überprüfen | 2024 | in Umsetzung (Ende) | AG-Mitglied Nr.3 | Hausmeister, AG Klima; Captains of the future
|  |  | Schulung von Hausmeister und Begleitung der optimalen Einstellung und Nutzung der Heizungsanlage und Steuerung | 2024 | bisher nicht umgesetzt | Hausmeister | Objektmanager, SBH
|  | W5 | verschoben aus 2024 Feinjustierung der Gebäudeleittechnik (prüfen und Optimieren der Zeitvorgaben und Heizkurven für alle Heizkreise) | 2027 | zukünftiger Termin | Hausmeister | Hausmeister, Schulbau Hamburg | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053 | 6053
|  |  | Absenkbetrieb der Heizung in den nicht genutzten Gebäudeteilen während der nutzungsfreien Zeiten (Wochenende, Ferienzeiten) prüfen und optimieren | 2021 | in Umsetzung (Anfang) | Hausmeister | Hausmeister, SBH | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124 | 21124
|  | W6 | Die Raum- und Gebäudebereichsbelegung wird vor der Heizperiode mit den Heizzeiten abgeglichen und optimiert | 2021 | wird laufend umgesetzt | Haumeister | Hausmeister, Schulleitung | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035
|  | W9 | Heizungs-Thermostate in Fluren, Treppenhäusern, Toiletten, Eingangsbereichen und Klassen- und Fachräumen prüfen und wo möglich Thermostate entsprechenend Solltemperaturen feststellen, oder Umrüstung auf regelbare, innenliegend begrenzbare Thermostate prüfen | 2023 | in Umsetzung (Anfang) | AG Klima, Hausmeister | Hausmeister, AG Klima, SBH, Schulleitung | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053
|  | W10 | Das richtige Heizen und Lüften von Klassenzimmern wird regelmäßig während der Klassenleiterstunden eingeübt und thematisiert. Zwingend immer zu Beginn eines Schuljahres und zu Beginn der Heizperiode | 2022 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Captains of the future, Schüler:innen und Kolleg:innen | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106 | 18106
|  | W11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | W12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Handlungsfeld Strom |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 4375 | 10098 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405 | 24405
|  | S1 | Lichtschalter in Klassenräumen, Fluren, Lehrerzimmer etc. markieren und/oder Hinweise zu angemessener Beleuchtung anbringen | 2024 | in Umsetzung (Anfang) | AG-Mitglied Nr. 2 | Captains of the future, AG Klima |  | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723
|  | S2 | Hinweise zum sparsamen Umgang mit Strom in allen Klassen anbringen und jährlich kontrollieren und ggf. erneuern | 2023 | wird laufend umgesetzt | AG Mitglied Nr.2, Captains of the future | Captains of the future, AG Klima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S3 | Verschoben aus 2025: Austausch der Beleuchtung der Flure und ggf. der Klassenräume in Haus 1 mit LED-Lampen | 2028 | zukünftiger Termin | Hausmeister, Schulleitung | Hausmeister |  | 0 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 14307
|  | S4 | Elektronische Geräte werden nach Schulschluss automatisch heruntergefahren | 2022 | umgesetzt | Systemadministrator | AG Klima, Kolleg:innen | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
|  | S5 | An allen C-Touch-Geräten wird der Energiesparmodus eingestellt | 2024 | in Umsetzung (Anfang) | Systemadministrator | Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S6 | NEU: Elektronische Geräte werden nach der 6. Stunde in Fach-und Klassenräumen von Kollegen ausgeschaltet | 2026 | in Umsetzung (Anfang) | Klima-AG, Kolleg:innen | Captains of the future, Kolleg;innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Handlungsfeld Abfall |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 0 | 0 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945
|  | A1 | Es werden verschiedene, markierte Behälter für die Abfalltrennung in allen Klassen aufgestellt und Informationen zur richtigen Abfalltrennung angebracht - diese werden regelmäßig von den Captains kontrolliert | 2022 | umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Captains of the future, AG Klima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A2 | Regelmäßige Abstimmung mit dem Reinigungspersonal zur Organisation und dem Ziel einer korrekten Abfalltrennung (u.a. auch keine Müllbeutel mehr in den Mülleimern) | 2024 | in Umsetzung (Anfang) | Klimaschutzbeauftragte, Hausmeister | Reinigungspersonal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A3 | Design-Wettbewerb Hinweisschilder zum Klimaschutz in unserer Schule | 2025 | in Umsetzung (Mitte) | AG Klima | Schüler:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A4 | In jeder Klasse 5-10 gibt es einen Dienst zur Entleerung der Recycling-Mülleimer. In den Jahrgängen 11 und 12 geschieht die Leerung der Mülleimer nach der sechsten Stunde selbstständig ohne festen Dienst | 2022 | wird laufend umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Schüler:innen, Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A5 | Richtige Mülltrennung in allen Klassen thematisieren und begleiten, Recyclingdienste nachhalten, Trennung von Abfall überprüfen (lassen) | 2025 | wird laufend umgesetzt | AG-Mitglied Nr. 2 | Captains of the future |  |  | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945
|  | A6 | Schulinterner Wettbewerb zu Müllvermeidung, Trennung, Entsorgung | 2024 | bisher nicht umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Captains of the future
|  | A7 | Es werden Kunstwerke aus Recyclingmaterialien erstellt und ausgestellt | 2022 | wird laufend umgesetzt | Fachleitung der Kunstfachschaft | Schüler:innen Jahrgänge 5-12
|  | A8 | Teilnahme an der Aktion "Hamburg räumt auf" | 2021 | wird laufend umgesetzt | AG-Mitglied Nr. 4 | Schüler:innen, Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A9 | Es gibt einen Sammelkarton für Toner | 2021 | umgesetzt | Leitung des Schulbüros | Kollleg:innen, Verwaltung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A10 | Verstärkter Einsatz von digitalen Medien zur Vermeidung von Papier | 2021 | wird laufend umgesetzt | Leitung der Digitalisierungsgruppe | Kollleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A11 | Verschoben von 2025:Wasserspender zur Vermeidung von Müll, zweiter Spender in Planung, Neubau | 2028 | in Umsetzung (Anfang) | Schulleitung | AG Klima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A12 | Verschoben von 2025 : Schuleigene Trinkfasche mit einem MCG-Klimaschutzlogo für Klasse 5 | 2028 | zukünftiger Termin | Klimaschutzbeauftragte | Captains of the future |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A13 | Auf dem Schulhof werden Abfalleimer aufgestellt, in denen Müll getrennt wird (Dreifachbehälter). Diese werden durch die Hausmeister korrekt getrennt entsorgt | 2027 | bisher nicht umgesetzt | Klimaschutzbeauftragte | Hausmeister, SBH, Schulleitung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Handlungsfeld Beschaffung |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B1 | Beschaffung und Verwendung von Recyclingpapier (no 2) für die Kopierer | 2021 | wird laufend umgesetzt | Verwaltungsleitung | Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B2 | Energieeffizienzklassen der Elektrogeräte in der Lehrer:innenküche werden bei Neuanschaffung berücksichtigt | 2027 | zukünftiger Termin | Schulleitung | Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Handlungsfeld Ernährung |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E1 | Es gibt jeden Tag eine vegetarische/vegane Alternative in der Mensa | 2021 | wird laufend umgesetzt | Caterer | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E2 | Der Schulkiosk nimmt an "TooGoodToGo" teil | 2023 | umgesetzt | Leitung des Schulkiosks | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E3 | Im Schulkiosk werden Pfandflaschen statt Trinkpäckchen verkauft | 2023 | umgesetzt | Leitung des Schulkiosks | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E4 | Es wird auf eine Vermeidung von Plastikmüll geachtet zum Beispiel sind die Süßigkeiten und Nüsse in Papiertüten anstatt in Plastik verpackt | 2023 | umgesetzt | Leitung des Schulkiosks | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E5 | In Klassenstufe 5/6 findet ein Klassenfrühstück zum Thema "Gesunde und regionale Ernährung" statt | 2024 | in Umsetzung (Anfang) | Fachschaft Biologie | Fachschaft, Klassenlehrer:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E6 | Das Schulsprecherteam verkauft zu Nikolaus Weihnachtsschokolade, die FairTrade ist | 2023 | in Umsetzung (Anfang) | Schulsprecherteam | Schulgemeinschaft |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E7 | NEU:Ein Mensaausschuss mit Eltern und Kollegen und Caterer tagt regelmäßig für eine nachhaltigere Essensversorgung. | 2025 | in Umsetzung (Anfang) | Schulleitung | Kollege, Schulleitung, Eltern, Caterer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E8 | NEU: Im Lehrerzimmer wird zertifizierter Bio-Kaffee (DE-ÖKO-039) mit Hafermilch getrunken. | 2025 | in Umsetzung (Ende) | AG Mitglied Nr 3 | Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Handlungsfeld Mobilität |  |  |  |  | CO2-Einsparungen [kg] 2023: CO2-Einsparungen [kg]
|  | Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Summen [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M1 | Jährliche Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln" | 2021 | wird laufend umgesetzt | AG-Mitglied Nr. 5 | Schüler:innen, Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M2 | Es wird im Mobilitäts- und Wirtschaftsausschuss mit Politiker:innen über bessere Radwege in Wandsbek diskutiert | 2021 | wird laufend umgesetzt | Leitung der Rad-AG, AG -Mitglied Nr 4 | Kliimasprecher:innen, Rad-AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M3 | Verschoben aus 2027: Abgeschlossene Fahrradstellflächen für Lehrer:innen schaffen | 2030 | zukünftiger Termin | Schulleitung | Hausmeister, SBH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M4 | Es findet ein Fahrrad-Flashmob vor der Schule statt | 2028 | bisher nicht umgesetzt | Leitung der Rad-AG | Schüler:innen, Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M5 | Mobilitätsumfrage wird durchgeführt | 2024 | bisher nicht umgesetzt | SEG.Mitglied Nr .2 | Schüler:innen, Kolleg:innen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M6 | Verschoben aus 2027: Einrichtung einer fest installierten Fahrrad-Reparierstation | 2030 | zukünftiger Termin | AG-Mitglied Nr. 4 | Schulleitung, AG-Klima, Captains of the future |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Energieverbräuche
Gas
Fernwärme | Energieverbräuche
in m³ | Matthias-Claudius-Gymnasium |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
in kWh
in MWh | Wärme | 1 | Schule | Energieart: | 2022: Fernwärme; 2023: Fernwärme; 2024: Fernwärme; 2025: Fernwärme; 2026: Fernwärme
real/ abgelesen |  |  |  | Einheit: | 2022: in kWh; 2023: in kWh; 2024: in kWh; 2025: in kWh
witterungsbereinigt |  |  |  | real / witterungsbereinigt: | 2022: real/ abgelesen; 2023: real/ abgelesen; 2024: real/ abgelesen; 2025: real/ abgelesen
|  |  |  | Verbrauch: | 2022: 1137282; 2023: 1066786; 2024: 1061958; 2025: 965320
|  |  |  | realer Verbrauch [kWh] | 1137282 | 1066786 | 1061958 | 965320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2-Emission: | 361655.676 | 339237.948 | 337702.644 | 306971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  | Energieart:
Einheit:
real / witterungsbereinigt:
Verbrauch:
|  |  |  | realer Verbrauch [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2-Emission: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  | Energieart:
Einheit:
real / witterungsbereinigt:
Verbrauch:
|  |  |  | realer Verbrauch [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2-Emission: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe realer Verbrauch [kWh]: |  | 1137282 | 1066786 | 1061958 | 965320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solarthermie | 1 |  | erzeugte Wärme [kWh]:
|  | 2 |  | erzeugte Wärme [kWh]:
|  | 3 |  | erzeugte Wärme [kWh]:
|  |  | Summe erzeugte Wärme [kWh]: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strom | 1 | Schule | Verbrauch [kWh]: | 2022: 246915.72; 2023: 241505.91; 2024: 247292; 2025: 258534.26
|  | 2 |  | Verbrauch [kWh]:
|  | 3 |  | Verbrauch [kWh]:
|  |  | Summe Verbrauch [kWh]: |  | 246915.72 | 241505.91 | 247292 | 258534.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PV-Anlagen | 1 |  | erzeugter Strom [kWh]:
|  | 2 |  | erzeugter Strom [kWh]:
|  | 3 |  | erzeugter Strom [kWh]:
|  |  | Summe erzeugter Strom [kWh]: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Restmüll | 1 | Schule | Restmüll [m³]: | 2022: 211.2; 2023: 369.6; 2024: 370; 2025: 370
|  | 2 |  | Restmüll [m³]:
|  | 3 |  | Restmüll [m³]:
|  |  | Summe Restmüll [m³]: |  | 211.2 | 369.6 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Faktoren
Faktoren
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Witterungsfaktor [%]: | 98.7 | 95.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Wenn auf dem Registerblatt "Energieverbräuche" witterungsbereinigte Verbräuche eingetragen wurden, muss der Witterungsfaktor aktualisiert werden.
Emissionsfaktor Gas [g/kWh]: | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
Emissionsfaktor Fernwärme [g/kWh]: | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318
Emissionsfaktor Strom [g/kWh]: | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384
Emissionsfaktor Abfall [kg/m³]: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90

## CO2-Schulbilanz
CO2-Schulbilanz
Matthias-Claudius-Gymnasium | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Emissions-Ziel [kg] | 475479.3125 | 460620.6484 | 445761.9844 | 430903.3203 | 416044.6562 | 401185.9922 | 386327.3281 | 371468.6641 | 356610 | 348685.3333 | 340760.6667 | 332836 | 324911.3333 | 316986.6667 | 309062 | 301137.3333 | 293212.6667 | 285288 | 277363.3333 | 269438.6667 | 261514 | 253589.3333 | 245664.6667 | 237740
geplante Emission* [kg] * Emission bei Umsetzung aller geplanter Maßnahmen |  | 401680.3125 | 395957.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125 | 376705.3125
reale Emission [kg] | 475479.3125 | 465240.2174 | 465962.772 | 439548.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Wärme [kg]: | 361655.676 | 339237.948 | 337702.644 | 306971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionseinsparung Solarthermie [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Strom [kg]: | 94815.6365 | 92738.2694 | 94960.128 | 99277.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionseinsparung PV-Anlage [kg]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Abfall [kg]: | 19008 | 33264 | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission Beschaffung [kg]:
Emission Ernährung [kg]:
Emission Mobilität [kg]:

## Anleitung
Anleitung
Diese Formatvorlage für den Klimaschutzplan hilft Ihnen dabei, einen Klimaschutzplan für Ihre Schule zu erstellen. Die Formatvorlage besteht (neben dieser Anleitung) aus vier Registerkarten (siehe unterer Bildrand):
- Planungsübersicht
- Energieverbräuche
- Faktoren
- CO2-Schulbilanz
Allgemeine Anmerkungen:
Grundsätzlich sind nur die weißen Felder (Zellen) von Ihnen als Schule auszufüllen. Damit nicht unabsichtlich Formeln gelöscht werden, sind einige Zellen gesperrt. Falls Sie Änderungen in gesperrten Zellen vornehmen möchten, gehen Sie auf „Überprüfen“ und dann auf „Blattschutz aufheben“. Wenn in einer Zelle „#####“ statt einer Zahl steht, ist die Spalte zu eng um die ganze Zahl anzuzeigen. Sie können mit der Maus in der obersten grauen Zeile die Spalte größer ziehen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Erläuterung zu den Registerkarten.
Registerkarte: Planungsübersicht
Bitte füllen Sie die weißen Felder aus: aktuelles Kalenderjahr, Schulname, CO2 Einsparziele für 2030 und 2024. Die CO2 Einsparziele sollen realistisch sein und zu den HH-Klimaplan-Zielen (2030: 70% Reduktion gegenüber dem Jahr 1990, 2045: Netto-CO2-Neutralität) beitragen. Das Ausgangsjahr ist in dieser Vorlage auf 2022 festgelegt. Sollten Sie ein anderes Ausgangsjahr angeben wollen, kontaktieren Sie uns bitte.
Weiter geht es mit dem Eintragen der Maßnahmen und Umsetzungsdetails sortiert nach Handlungsfeldern:
- Bei „Maßnahmen“ sind die technischen, organisatorischen, pädagogischen Aktivitäten einzutragen, die durchgeführt werden oder geplant sind. Diese sollten möglichst konkret und kurz formuliert sein
- Bei "Termin" (Beginn der Umsetzung) bitte nur ganze Jahreszahlen eintragen
- Bei "Status der Umsetzung" soll über eine Auswahlliste, der aktuelle Status festgelegt werden
- Bei „Verantwortlich“ möglichst eine Person oder klar zuordbare Funktionsbezeichnung eintragen, damit deutlich ist, wer die Maßnahme koordiniert
- Bei „Akteure für die Umsetzung“ alle involvierten Gruppen, Personen eintragen mit denen die Maßnahme umgesetzt wird
- Bei "CO2 Einsparungen" können die potentiellen Einsparungen eingetragen werden, die mit Hilfe der CO2-Berechnungstabelle ermittelt werden können (bei Unterstützungsbedarf bitte melden).
Bei den so errechneten CO2 Einsparungen handelt es sich um Annäherungswerte. Die Einsparung vieler organisatorischer, pädagogischer Maßnahmen kann nicht berechnet werden.
In jedem Handlungsfeld sind eine Anzahl von Zeilen für das Eintragen der Maßnahmen etc. angelegt, die jederzeit ergänzt / gelöscht werden können. Bitte denken Sie dabei an das Anpassen der Nummerierung der Maßnahmen.
Registerkarte: Energieverbräuche
Auf dieser Registerkarte sollen Sie die Energieverbräuche Ihrer Schule eintragen, welche sich aus den Wärme- (Heiz)Verbräuchen, den Stromverbräuchen und Restmüllmengen zusammensetzen. Auf Grundlage dieser Daten, werden automatisch die CO2-Emissionen Ihrer Schule in diesen Bereichen berechnet (siehe Registerblatt CO2-Schulbilanz).
Fall A: Daten aus dem SBH-Energieportal übertragen:
Wenn Ihre Schulgebäude von SBH verwaltet werden, können Sie die Verbrauchsdaten für Wärme, Strom, und Restmüll direkt aus dem Energieportal bzw. Ihrer Energiehoch4- Abrechnung übertragen.
Fall B: Daten aus Abrechnungen oder Zählerständen eintragen:
Wenn Ihre Schulgebäude anderweitig verwaltet werden (bspw. HEOS, privat) werden, sollten Sie die Verbrauchsdaten aus den jährlichen Abrechnungen für Wärme (Gas/Fernwärme), Strom, Abfall entnehmen können und diese Daten von Ihrer Schulverwaltung erhalten. Alternativ können die Zählerstände jährlich (z.B. durch den/die Hausmeister:in) abgelesen werden und die jährlichen Verbräuche so ermittelt werden.
Die jeweiligen Verbräuche können entweder von einen Gesamt-Standort/Zähler stammen, oder sich ggf. aus der Summe von unterschiedlichen Standorten/Gebäudeteilen/Zählern zusammensetzten und entsprechend in den weißen Zellen (Platzhalter-Bsp: 1 Schule, 2 Sporthalle, 3 Pavillons) benannt und eingetragen werden. Außerdem kann auch die durch Solarthermie erzeugte Wärme, bzw. der durch Photovoltaik (PV) Anlagen erzeugte Strom entsprechend eingetragen werden.
Nachdem Sie die Standorten/Gebäudeteilen/Zählern benannt haben, müssen Sie für Wärme (per Auswahlliste) folgendes auswählen: Energieart (Gas oder Fernwärme), Einheit (m³ kWh, MWh), und ob die Daten dem realen Verbrauch, oder witterungsbereinigt sind (Energieportal-Daten sind witterungsbereinigt). Dann können Sie die Zahl des jährlichen Verbrauchs eintragen. Für Strom können Sie direkt die Zahl(en) des jährlichen Verbrauchs eintragen. Für Abfall kann nur das Restmüllaufkommen erfasst werden, ggf. auch hier für unterschiedliche Standorte.
Die Tabelle errechnet dann jeweils automatisch für Wärme- Strom- und Abfall die Summen.
Registerkarte: Faktoren
Für die korrekte Berechnung der Wärmeverbräuche bei witterungsbereinigten Daten (aus dem Energieportal) und Berechnung der Emissionen für die CO2 Schulbilanz ist es notwendig auf der Registerkarte Faktoren die jeweiligen Jahreswerte für die Faktoren zu aktualisieren.
- Witterungsfaktor: Die Wärmeverbrauchsdaten im Energieportal sind witterungsbereinigt. Um wieder den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln, wird daher ein jahresspezifischer Umrechnungsfaktor benötigt.
- Emissionsfaktor Gas / Fernwärme / Strom und Abfall: Diese Faktoren können sich ändern und sollten daher ggf. angepasst werden.
Bei Fragen zu den aktuellen Faktoren, bitte melden.
Registerkarte: CO2-Schulbilanz
Auf dieser Registerkarte werden die realen CO2-Emissionen Ihrer Schule automatisch aus den auf der Registerkarte Energieverbräuche eingetragenen Wärme, Strom und Abfallverbräuchen (und ggf. Erträgen Solarthermie / PV Anlagen) errechnet und mit den auf der Registerkarte Planungsübersicht eingetragenen geplanten Emissionen (bei Umsetzung aller geplanter Maßnahmen) und dem selbstgesetzten CO2-Einsparziel (2023 und 2045) und entsprechenden Emissions-Zielen pro Jahr gegenübergestellt und graphisch dargestellt. Diese Grafik können Sie z.B. für den Textteil des Klimaschutzplans nutzen.
Optional können für die Handlungsfelder Beschaffung, Ernährung und Mobilität die Emissionen pro Jahr/kg errechnet werden (mit Unterstützung) und hier händisch in den weißen Feldern ergänzt werden. Bei Fragen dazu, bitte melden, wir arbeiten zurzeit an einer integrierten Berechnungsmöglichkeit aller schulischen CO2 Emissionen.
Falls Sie Fragen haben oder Änderungen/Ergänzungen wünschen, melden Sie sich gerne.
Björn von Kleist
Klimaschulprogramm
Tel.: 040 / 428 842 – 342
E-Mail: bjoern.vonkleist@li-hamburg.de
Elena Baumanns
Klimaschule PLUS (Begleitung von angehenden Klimaschulen)
Tel.: 040 / 428 842 – 346
E-Mail: klimaschuleplus@li.hamburg.de